ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ___ ______________2024 р. № _____

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2011 р. № 1174 і від 2 березня 2016 р. № 285

1. У критериях, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1174:

1) пункт 3 доповнити підпунктом такого змісту:

«8) для інших рентгенівських установок та пристроїв, що мають прискорювальну напругу до 150 кВ та використовуються з діагностичною метою.»;

2) у пункті 4:

абзац четвертий виключити;

абзац сьомий після слів «джерела іонізуючого випромінювання» доповнити словами «, які не звільнені від ліцензування».

2. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285:

1) пункт 6 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«У разі якщо здобувач ліцензії буде мати підрозділ рентгенодіагностики він також подає до органу ліцензування копію сертифікату відповідності та копію декларації відповідності рентгенівського діагностичного обладнання.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

2) пункт 12 доповнити підпунктом такого змісту:

«1-1) якщо суб’єкт господарювання, який є закладом охорони здоров’я, має у своїй структурі підрозділ рентгенодіагностики та рентгенівське діагностичне обладнання, то він повинен мати чинний:

договір на технічне обслуговування обладнання з організацією, яка виконує роботи з технічного обслуговування та ремонту рентгенодіагностичного обладнання;

протокол вимірювань вихідних параметрів рентгенівського діагностичного обладнання (протокол відповідності вихідних параметрів рентгенівського діагностичного обладнання значенням, вказаним в технічній документації  на нього) та протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і прилеглих територіях, що оновлюються раз на 2 роки та після ремонту рентгенівського діагностичного обладнання;

3) пункт 13 доповнити підпунктом такого змісту:

«30) ліцензіат, який має у своїй структурі підрозділ рентгенодіагностики та рентгенівське діагностичне обладнання, повинен мати чинний:

договір на технічне обслуговування обладнання з організацією, яка виконує роботи з технічного обслуговування та ремонту рентгенодіагностичного обладнання;

протокол вимірювань вихідних параметрів рентгенівського діагностичного обладнання (протокол відповідності вихідних параметрів рентгенівського діагностичного обладнання значенням, вказаним в технічній документації на нього) та протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і прилеглих територіях,  що оновлюються раз на 2 роки та після ремонту рентгенівського діагностичного обладнання;

4) доповнити додаток 2 до Ліцензійних умов новим пунктом такого змісту:

| Порядковий номер | Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи | Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа | Перелік рентгенівського діагностичного оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі |  | Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | найменування | кількість |  |

«7-1. У разі якщо суб’єкт господарювання має у своїй структурі підрозділ рентгенодіагностики та рентгенівське діагностичне обладнання:

Реквізити договору на технічне обслуговування обладнання з організацією, яка виконує роботи з технічного обслуговування та ремонту рентгенодіагностичного обладнання:

_________________________________________________________

(вид, дата та номер документа, найменування організації з якою заключено договір)

Реквізити протоколу вимірювань вихідних параметрів рентгенівського діагностичного обладнання __________________________________________

(вид, дата та номер документа)

Реквізити протоколу дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і прилеглих територіях __________________________________________

(вид, дата та номер документа)».

____________________________________